新河县工业园区扩区规划化工产业园突发环境事件应急预案(草案)

应急预案编号：

突发环境事件应急预案 
(2015年版)

邢台钢铁有限责任公司

发布公告
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全公司突发环境事件应急体系，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定了《突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

                                   批准人：

年   月   日

前    言

突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规、相关规定和环境保护部门的有关要求，邢台钢铁有限责任公司制定了《突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等内容，重点加强对公司的生产、贮存、运输、使用等各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由邢台钢铁有限责任公司制定，由公司总经理批准发布并实施。

1 总则

1.1 编制目的

为了建立健全邢台钢铁有限责任公司突发环境事件的应急机制，强化公司环境风险管理，预防、预警突发性环境污染事件的发生，提高公司应对突发环境事件的能力，将事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

1.2 编制依据

(1)中华人民共和国环境保护法
(2)中华人民共和国大气污染防治法
(3)中华人民共和国水污染防治法
(4)中华人民共和国固体废物污染环境防治法
(5)中华人民共和国突发事件应对法

(6)突发环境事件应急预案管理暂行办法

(7)突发环境事件信息报告办法
(8)关于加强环境应急管理工作的意见

(9)国家危险废物名录

(10)河北省环境保护条例

(11)河北省大气污染防治条例

(12)国家突发公共事件总体应急预案

(13)国家突发环境事件应急预案

(14)河北省人民政府突发公共事件总体应急预案

(15)河北省突发环境事件应急预案

(16)建设项目环境风险评价技术导则

(17)危险化学品重大危险源辨识
(18)钢铁工业大气污染物排放标准

(19)污水综合排放标准

(20)钢铁工业水污染物排放标准
1.3 适用范围

本预案适用于公司在生产过程中因各种因素引发的所有可能造成人员伤害、环境危害和生态破坏以及可能导致财产损失的突发环境事件的预防和处置工作，焦化工序突发环境事件的预防和处置依照《焦化工序专项环境应急预案》执行。
1.4 预案体系

与《突发环境事件应急预案》相关的其它应急预案包括：安全生产应急预案、事故/事件应急救援预案、焦化工序专项环境应急预案、放射源应急预案、应急准备与响应管理制度。

1.5 工作原则

坚持以人为本，环保优先；预防为主，防控结合；快速响应，高效统一；就近处置，防止扩散；科学应急，损失最小；汲取经验，持续改进为原则，树立全面、协调、可持续的科学发展观，提高公司应对突发环境事件的能力。
2 公司基本情况
2.1 公司概况

邢台钢铁有限责任公司位于邢台市桥西区，始建于1958年，经过五十余年的建设与发展，现已成为集焦化、烧结、炼铁，炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，是国内唯一的工业用精品线材专业化生产企业。

邢台钢铁有限责任公司总平面按功能分办公区和生产区。办公区位于厂区东部，主要有办公楼和技术中心；生产区主要有焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、动力厂和线材厂，焦化厂、炼铁厂位于厂区中东部，炼钢厂位于厂区西部，线材厂位于厂区西北部，动力厂位于厂区南部。

邢台钢铁有限责任公司主体设备情况见表2-1。

表2-1              主 体 设 备 一 览 表
	序号
	分厂
	工序
	主要生产设施
	产品品种
	2014年产量(万吨/年)

	1
	炼铁厂
	烧结
	1×198m2烧结机
	烧结矿
	245.5

	
	
	
	1×180m2烧结机
	
	

	
	
	
	2×8m2竖炉
	球团
	0

	
	
	白灰
	500t白灰套筒窑1套
	活性白灰
	18

	
	
	炼铁
	2×420m3高炉 1×450m3高炉
	铁水
	219

	
	
	
	1×1050m3高炉
	
	

	
	焦化厂
	焦化
	2×65孔JN43-804焦炉
	焦炭
	70.4

	
	
	
	
	粗苯
	0.83

	
	
	
	
	焦油
	3.17

	2
	炼钢厂
	炼钢
	3×50t转炉
	钢坯
	210.9

	
	
	
	1×80t转炉
	
	

	
	
	
	1×R12m四流方坯连铸机
	
	

	
	
	
	2×R9m四流方坯连铸机
	
	

	
	
	
	3×50tLF精炼炉
	
	

	
	
	
	1×80tLF精炼炉
	
	

	
	
	
	1×80tRH精炼炉
	
	

	
	
	
	2×600t混铁炉
	
	


续表2-1             主 体 设 备 一 览 表
	序号
	分厂
	工序
	主要生产设施
	产品品种
	2014年产量(万吨/年)

	2
	炼钢厂
	不锈钢
	1×70t铁合金融化炉
	不锈钢
	7.4797

	
	
	
	1×60tAOD炉
	
	

	
	
	
	1×60tLF精炼炉
	
	

	3
	线材厂
	线材
	高速线材轧机5套
	高速线材
	205

	4
	动力厂
	西区煤气柜
	5万m3转炉煤气柜
	转炉煤气
	--

	
	
	
	8万m3转炉煤气柜
	转炉煤气
	--

	
	
	东区煤气柜
	3万m3焦炉煤气柜
	焦炉煤气
	--

	
	
	
	12万m3高炉煤气柜
	高炉煤气
	--


邢台钢铁有限责任公司生产工艺流程见图2-1。


图2-1   生产工艺流程图

2.2 公司排污状况

邢台市环境保护局已为公司颁发了排污许可证，公司污染源均达标排放，污染物排放量见表2-2。
表2-2            公司污染物年排放量一览表           单位t/a
	项目
	废气
	废水
	固体废物

	
	二氧化硫
	氮氧化物
	COD
	氨氮
	

	排放量
	3220.08
	3724
	122.64
	9.20
	0


2.2.1 废水污染源

厂区产生废水包括设备间接冷却水系统排水、直接冷却水系统排水、软水站软水制备排污水和生活污水，各分厂产生废水首先实施分厂内部串级综合利用，高炉冲渣补水不足部分由炼铁厂污水处理站出水补充，全厂废水排放量为1787m3/d，外排废水中COD约60mg/L、SS约50mg/L、氨氮约5mg/L，满足污水综合排放标准二级要求，年外排COD 122.64t/a、氨氮9.2t/a。
2.2.2 废气污染源
公司废气污染源治理情况见表2-3。

表2-3          公司各主要废气污染源治理情况一览表
	分厂
	序号
	污染源名称
	污染物种类
	治理措施
	台套
	是否达标排放

	炼铁厂
	1
	1＃烧结机头烟气
	烟尘、SO2、NOx
	电除尘器+SDA脱硫系统
	1
	是

	
	2
	1＃烧结机尾烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	3
	1＃烧结机成品筛分废气
	粉尘
	除尘器
	1
	是

	
	4
	1＃烧结机整粒废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	5
	2＃烧结机头烟气
	烟尘、SO2、NOx
	电除尘器+SDA脱硫系统
	1
	是

	
	6
	2＃烧结机尾烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	7
	2＃烧结机配料废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	8
	2＃烧结机整粒废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	9
	竖炉配料废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	10
	1＃、2＃竖炉烟气
	烟尘
	50m2电除尘器+脱硫
	2+1
	是

	
	11
	原料破碎废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	12
	原料预配室废气
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	13
	1#～6＃槽上槽下废气
	粉尘
	除尘系统
	4
	是

	
	14
	1、2、3、6＃高炉出铁场
	烟尘
	除尘系统
	4
	是


续表2-3          公司各主要废气污染源治理情况一览表
	分厂
	序号
	污染源名称
	污染物种类
	治理措施
	台套
	是否达标排放

	炼铁厂
	15
	高炉上料废气
	粉尘
	上料除尘系统
	1
	是

	
	16
	转运站废气
	粉尘
	3＃、4＃转运站除尘系统
	2
	是

	
	17
	套筒窑烟气
	烟尘
	除尘系统
	1
	是

	
	
	套筒窑成品粉尘
	粉尘
	除尘系统
	1
	是

	炼钢厂
	1
	脱磷烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	2
	铁合金熔化炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	3
	AOD炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	4
	LF炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	5
	连铸火焰切割烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	6
	钢坯修磨废气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	7
	转炉一次烟气
	烟尘
	新OG法除尘
	4
	是

	
	8
	转炉二次烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	2
	是

	
	9
	2＃精炼炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	10
	1、3、5＃精炼炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	11
	1、2＃混铁炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	12
	3＃混铁炉烟气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	13
	皮带上料2＃转运站
	粉尘
	布袋除尘器
	1
	是

	
	14
	铁水预处理废气
	烟尘
	布袋除尘器
	1
	是


2.2.3 固体废物污染源

公司固体废物全部综合利用或妥善处置，产生、处置及综合利用情况见表2-4。

表2-4           公司固体废物处置利用方式一览表

	分类
	固体废物名称
	处置方式

	一般工业固体废物(Ⅰ类)
	焦尘
	送烧结配料

	
	煤尘
	返回备煤系统

	
	除尘灰、瓦斯灰/泥
	返回原料系统或送烧结配料

	
	高炉渣
	外售

	
	氧化铁皮
	送烧结配料

	
	新OG泥
	送烧结配料

	
	切头/尾及轧废等
	送炼钢回用

	一般工业固体废物

(Ⅱ类)
	烧结脱硫渣
	外售

	
	钢渣
	外售

	危险废物
	废油
	委托有资质单位处置


2.3 周边环境概况

2.3.1 地理位置

邢台钢铁有限责任公司位于邢台市西南近郊，桥西区钢铁南路262号，中心坐标为北纬37°02′46.76″，东经114°27′24.21″。厂址边界东距中钢集团邢台机械轧辊有限公司50m，东南距百虎村370m，南距贾村350m，西距南水北调中线干渠500m，西北距金牛食品920m，北距河北长征汽车制造有限公司140m。
2.3.2 气候特征

该区域属暖温带大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明，寒暖适宜，冬季寒冷少雪，盛行西风，夏季炎热多雨，盛行东南风。主要气象参数见表2-5，全年各月平均降水量见表2-6，全年各月平均风速见表2-7。

表2-5                 气候气象参数一览表

	项目
	单位
	数据
	项目
	单位
	数据

	年主导风向
	—
	SE
	多年平均风速
	m/s
	1.3

	年平均温度
	℃
	13.2
	近5年平均风速
	m/s
	1.1

	年平均降雨量
	mm
	624．0
	最大冻土深度
	cm
	46

	年最多降雨量
	mm
	1472.7
	无霜期
	天
	200

	春季平均降水量
	mm
	22.7
	年极端最高温度
	℃
	40.0

	夏季平均降水量
	mm
	145.4
	年极端最低温度
	℃
	-21.4

	秋季平均降水量
	mm
	34.2
	最大积雪厚度
	mm
	230

	冬季平均降水量
	mm
	5.8
	月最大冻土深度
	mm
	460


表2-6            近30年各月平均降水量数据一览表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	降雨量(mm)
	3.8
	7.5
	14.7
	20.4
	32.9
	76.2
	172.9
	187.2
	57.4
	29.8
	15.5
	6.0
	624．0


表2-7               近30年各月平均风速一览表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	风速(m/s)
	1.2
	1.4
	1.6
	1.7
	1.6
	1.4
	1.1
	0.9
	0.9
	1.2
	1.4
	1.3
	1.3


2.3.3 地表水系
厂址所在区域地表水主要有围寨河、七里河、小黄河和牛尾河，均属滏阳河水系。
七里河位于公司厂区南侧1.0km处是海河流域子牙河水系滏阳河中游洼地扇形水系中的一条支流，发源于太行山东侧浅山区的邢台县马河乡西侯峪一带山区，七里河自西向东纵贯邢台市区南部，途经邢台县、桥西区、桥东区、高开区，经百泉、狗头泉，至任县刘家庄汇入北澧河，全长59km，流域面积505km2，最大洪峰流量为12200m3/s，平均水深5.6m。七里河目前已改造成为邢台市区的景观河道。

公司采用雨污合流排水体制，经排水管网送入厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排。

2.3.4 地形地貌

厂区地处平原区，海拔高度81m。

2.4 环境保护目标

厂址周边不涉及自然保护区、人文景观、历史遗迹等。根据存在的风险程度，确定厂区周边3km范围内的敏感点作为大气环境保护目标，周边区域地表水作为地表水环境保护目标，厂址北侧董村水厂作为地下水环境保护目标。大气、地表水、地下水环境保护目标分别见表2-8至表2-11。

表2-8       厂区周边3km范围内大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数

	1
	邢钢社区
	东北
	420
	1188
	53
	阳光水岸
	东南
	2600
	891

	2
	钢花小区
	东北
	535
	756
	54
	西由留
	东南
	2820
	843

	3
	万和城
	东北
	943
	1956
	55
	李村
	东南
	2980
	1146

	4
	美域
	东北
	813
	516
	56
	东郭村
	东南
	2980
	624

	5
	现代城
	东北
	670
	662
	57
	邢钢生活区南区
	东
	580
	875

	6
	韩演庄
	东北
	760
	160
	58
	蓝湾
	东
	1500
	1011

	7
	李演庄
	东北
	1660
	1957
	59
	水印城
	东
	1630
	927

	8
	滨河小区
	东北
	2400
	2160
	60
	张家营
	东
	1780
	1023

	9
	矿北生活区
	东北
	2060
	1782
	61
	富泉小区
	东
	1850
	274

	10
	名仕华庭
	东北
	2530
	1242
	62
	后炉子
	东北
	1600
	508

	11
	七十九号院
	东北
	2080
	735
	63
	前炉子
	东北
	1590
	530


续表2-8     厂区周边3km范围内大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数

	12
	长征汽车厂生活区
	东北
	2360
	918
	64
	永辉花园
	东北
	1670
	1728

	13
	市三院
	北
	1720
	—
	65
	申家庄
	东北
	2080
	371

	14
	滨苑生活区
	东北
	2930
	1130
	66
	供电金缘小区
	东北
	2400
	819

	15
	西关西口村改造
	东北
	2800
	344
	67
	世贸天街
	东北
	2800
	564

	16
	黄河小区
	东北
	2980
	993
	68
	金华小区
	东北
	2900
	921

	17
	花园小区
	东北
	2570
	1296
	69
	作品别墅
	东南
	2350
	150

	18
	长征社区
	北
	630
	810
	70
	东郭
	东南
	2830
	594

	19
	景河小区
	北
	1100
	594
	71
	凤凰西小区
	东
	2270
	864

	20
	西董
	北
	850
	283
	72
	凤凰东小区
	东
	2830
	543

	21
	葛家庄
	北
	540
	200
	73
	东先贤住宅区
	西北
	1920
	432

	22
	东董
	北
	190
	246
	74
	东红庄
	西北
	2460
	252

	23
	辰光西生活区
	北
	660
	1827
	75
	南小郭
	西北
	1800
	258

	24
	邢钢生活区
	北
	680
	2106
	76
	运河西小区
	西北
	2385
	864

	25
	富强家园
	北
	1800
	1944
	77
	市十三中
	东北
	970
	1200

	26
	金梦园小区
	北
	1340
	1080
	78
	华星五幼
	东北
	1670
	180

	27
	安联•德国印象
	北
	2160
	1203
	79
	市五中
	东北
	1600
	1000

	28
	胜利小区
	北
	2000
	864
	80
	老年大学
	东北
	900
	4500

	29
	顺泰家园
	北
	1340
	1620
	81
	卫生职业中等职业学校
	东北
	960
	3200

	30
	南大郭
	北
	2160
	781
	82
	市二十五中
	东北
	2120
	2532

	31
	阳光印象
	北
	2040
	648
	83
	邢台工程技术学校
	东北
	1820
	5500

	32
	阳光巴厘岛
	北
	2040
	864
	84
	育才小学
	东北
	2460
	2338

	33
	凰家胜利园
	北
	2150
	216
	85
	邢台一中
	东北
	2960
	5600

	34
	维也纳花园
	北
	2700
	84
	86
	邢台市二十三中
	东北
	900
	3300

	35
	锦绣中华园
	北
	2700
	2052
	87
	邢钢第一幼儿园
	东北
	850
	240

	36
	北大郭
	北
	2800
	1635
	88
	金华中学
	东北
	2990
	7706

	37
	麒麟郡
	北
	2780
	615
	89
	中华路小学
	东北
	2800
	1200

	38
	北小郭
	西北
	2840
	1405
	90
	省机电学校
	北
	1300
	3500

	39
	银河北小区
	西北
	2780
	648
	91
	邢台职业技术学院（原市工业学校）
	北
	630
	13500

	40
	西小郭
	西北
	2890
	2640
	92
	白云学院
	北
	270
	8000


续表2-8     厂区周边3km范围内大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数
	序号
	名称
	相对方位
	与公司边界距离(m)
	人数

	41
	东先贤
	西
	1960
	1840
	93
	邢台青年科技学院
	北
	150
	4500

	42
	北先贤
	西
	2870
	241
	94
	桥西区四中
	北
	1750
	816

	43
	西先贤
	西
	2940
	863
	95
	贾村小学
	南
	350
	360

	44
	南先贤
	西
	2850
	1209
	96
	桥西区第二中学
	南
	2590
	8569

	45
	砖厂宿舍
	西
	1140
	50
	97
	新光第二幼儿园
	东南
	440
	280

	46
	贾村
	南
	350
	3843
	98
	育英中学
	东南
	2710
	3500

	47
	百虎
	南
	560
	35
	99
	市二十七中
	东南
	2960
	900

	48
	秀水湾水岸绿城
	南
	980
	610
	100
	市妇幼保健院
	东北
	1740
	--

	49
	邓庄
	南
	2800
	1236
	101
	冶金医院
	东北
	1700
	--

	50
	王家营
	东南
	915
	657
	102
	矿务局总医院
	东北
	2040
	--

	51
	胡家营
	东南
	1700
	561
	103
	长征医院
	东北
	2790
	--

	52
	西郭
	东南
	1930
	751
	104
	西郊医院
	北
	1320
	--


表2-9             厂区周边区域企业分布一览表
	序号
	企业名称
	相对方位
	与厂区边界距离(m)
	职工人数(L)

	1
	邢台轧辊铸诚工程技术有限公司
	东北
	860
	120

	2
	冀中能源股份有限公司
	北
	50
	500

	3
	河北长征汽车制造有限公司
	北
	140
	1130

	4
	邢台新光物业管理有限责任公司
	东
	50
	802

	5
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司 
	东
	50
	4977


表2-10             地表水环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标
	方位
	距厂区边界

最近距离(m)
	功能要求

	地表水
	七里河
	南侧
	1000
	GB3838-2002 Ⅲ类


	
	南水北调中线干渠
	西侧
	500
	GB3838-2002 Ⅱ类


表2-11                 地下水环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标
	方位
	距厂区边界

最近距离(m)
	功能要求

	地下水
	董村水厂
	北侧
	1200
	GB/T14848-93 Ⅱ类


2.5 环境敏感区调查

2.5.1 南水北调干线

厂址所在区域西侧地表水为南水北调中线干渠，邢台市境内中线干渠自沙河市侯庄村西入境，于临城县东渎村东出境，全长93.3km，途经沙河、桥西区、邢台县、内邱、临城五个县市区，涉及15个乡镇、97个村，共修建桥、闸、涵等建筑物174座。总干渠占地宽度76～297m，渠道上口宽度46～270m，水面宽度30～57m，永久征地25286亩，临时占地27121亩。

公司厂区西边界与南水北调中线干渠相距500m。

2.5.2 董村水厂

董村水厂位于邢台市东董村和葛家庄村附近，属于岩溶裂隙网络型承压水水源地，坐标为北纬37°03′10″，东经114°26′33″。该水厂现有水井18眼，占地面积60.58亩，设计开采量12.52万m3/d，现状实际开采量4.0万m3/d，最低水位埋深47m，最大可开深度70m，开采百泉泉域的岩溶地下水，主要为市区居民、市政杂用、小型工业供水。
公司北距董村水厂1200m。
3 环境风险源辨识和评价

3.1 环境风险识别

根据公司生产、使用、贮存危险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起环境风险事故的特点，对全公司生产环节、危险物品储存场所从可能泄漏物质的毒性、挥发性、可溶性、可降解性、可能遭受财产损失、环境影响范围、环境影响可恢复性等方面进行环境风险识别和评价。

公司在白灰、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、动力等生产环节使用高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气等危险物品，同时生产过程中产生废油等危险废物，在设备故障、操作失控、自然灾害以及管道、煤气柜等突发事件中存在引发较大以上突发环境事件的潜在风险。另外，高炉料位计、连铸位置结晶器、煤质分析等位置存在放射源。

公司危险物品情况见表3-1，潜在风险源评估见表3-2。

表3-1                公司危险品情况一览表 
	序号
	名称
	状态
	储存方式
	数量(t)
	临界量(t)

	1
	高炉煤气
	气态
	12万m3高炉煤气柜
	37.5
	20

	2
	转炉煤气
	气态
	5万m3转炉煤气柜
	31.3
	20

	3
	转炉煤气
	气态
	8万m3转炉煤气柜
	50.1
	20

	4
	焦炉煤气
	气态
	3万m3焦炉煤气柜
	28.1
	20

	5
	废    油
	液态
	废油暂存罐
	100t/a
	--


表3-2                 潜在风险源评估一览表
	潜在风险源名称
	编号
	事故名称
	事故原因
	事故危险性评估

	煤气柜/管道
	1
	泄漏
	管道、柜体破裂、输送过程事故等
	产生污染物
	含高浓度一氧化碳煤气

	
	
	
	
	波及范围
	厂区及周边

	
	
	
	
	污染对象
	厂区及周边人群、大气

	
	
	
	
	污染后果
	厂内人员安全事故，处置不当可能危及厂外


续表3-2              潜在风险源评估一览表
	潜在风险源名称
	编号
	事故名称
	事故原因
	事故危险性评估

	煤气柜/
管道
	2
	爆炸
	泄漏形成煤气爆炸气体等
	产生污染物
	有毒气体

	
	
	
	
	波及范围
	厂区及周边

	
	
	
	
	污染对象
	环境空气、人群

	
	
	
	
	污染后果
	人员产生伤害

	废油
储存区
	4
	泄漏
	废油桶破裂、运输过程

事故等
	产生污染物
	液体废油污染物

	
	
	
	
	波及范围
	厂区内

	
	
	
	
	污染对象
	土壤、水

	
	
	
	
	污染后果
	可能引起土壤、水体污染


根据以上物料的物化特性和危害特性分析，含一氧化碳的煤气危险性很大，具有毒有害等危害特性，煤气柜一旦发生大量泄漏，不仅可能造成人员中毒，而且可能造成大气等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

3.2 环境风险目标

3.2.1 环境危险源情况

依据突发环境事件对环境危险源和环境敏感点的要求，结合公司实际生产情况，公司现有环境危险源主要有：放射源、一氧化碳、危险废物。

3.2.1.1 放射源

公司现有放射源79枚，主要是14枚60Co、61枚137Cs、1枚241Am-Be、2枚241Am 、1枚x射线源，放射源档案见表3-3。
表3-3                放射源档案一览表
	序号
	放射源
名称
	用途
	使用位置
	数量
	放射源种类

	1
	60Co
	液面监测
	炼钢厂3#连铸机结晶器
	4
	Ⅴ

	2
	60Co
	液面监测
	炼钢厂4#连铸机结晶器
	4
	Ⅴ

	3
	137Cs
	液面监测
	炼钢厂5#连铸机结晶器
	28
	Ⅴ

	4
	137Cs
	液面监测
	炼钢厂7#连铸机结晶器
	3
	Ⅳ

	5
	60Co
	液面监测
	6#连铸机不锈钢结晶器
	4
	Ⅴ

	6
	137Cs
	液面监测
	重熔钢研究所
	1
	Ⅴ

	7
	60Co
	液面监测
	重熔钢研究所
	1
	Ⅳ

	8
	137Cs
	料位监测
	1#高炉炉顶料罐
	2
	Ⅴ

	9
	137Cs
	料位监测
	3#高炉炉顶料罐
	2
	Ⅳ


续表3-3               放射源档案一览表
	序号
	放射源
名称
	用途
	使用位置
	数量
	放射源种类

	10
	137Cs
	称重
	竖炉配料配一皮带
	4
	Ⅳ

	11
	137Cs
	称重
	竖炉皮带
	1
	Ⅳ

	12
	137Cs
	称重
	竖炉润匀皮带
	2
	Ⅳ

	13
	137Cs
	水分监测
	烧一混合机后制一皮带
	1
	Ⅴ

	14
	241Am-Be
	水分监测
	烧一混合机后制一皮带
	1
	Ⅳ

	15
	137Cs
	料位监测
	6#高炉炉顶料罐
	1
	Ⅳ

	16
	137Cs
	测量上煤量
	配煤室配煤皮带
	7
	Ⅳ

	17
	60Co
	料位测量
	干熄焦料位计
	1
	Ⅲ

	18
	137Cs
	煤质分析
	东南门口质检站快灰分析仪
	2
	Ⅴ

	19
	241Am
	煤质分析
	东南门口质检站快灰分析仪
	2
	Ⅳ

	20
	137Cs
	暂存
	储运中心放射源库
	7
	Ⅳ Ⅴ

	21
	x射线
	金属材料的显微检测
	技术中心113室扫描式电子显微镜
	1
	--


根据《中华人民共和国放射性污染防治法》编制了《放射源库电离辐射事故现场处置方案》、《技术中心扫描式电子显微镜放射源应急预案》、《连铸车间放射性核素泄漏事故现场处置方案》、《邢台钢铁有限责任公司炼铁厂现场处置方案》、《邢台钢铁有限责任公司质控部放射源事故现场处置方案》进行控制和管理。

3.2.1.2 一氧化碳

高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气中主要危害成份为一氧化碳，环境风险源区域主要是厂区煤气加压站和煤气管道主管网、动力厂高炉煤气柜和转炉煤气柜、焦炉煤气柜。煤气柜位于公司厂区东部和西部的煤气站，该站负责公司高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气的储存和输配工作，最大煤气储存量高炉煤气12万立方米、转炉煤气13(8+5)万立方米、焦炉煤气3万立方米，主要危险特性为煤气泄漏、火灾、爆炸；煤气主管网的主要危险是阀组及排水器漏气。

可能发生的事故类别：煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸。

事故严重程度：严重。

3.2.1.3 危险废物

公司危险废物主要为废油(HW08)，产生量为100t/a。废油在暂存罐暂存，达到一定数量后交有危废资质的单位进行处置。
可能发生的事故类别：废油泄漏。

事故严重程度：一般。
环境风险源的基本情况见表3-4，环境风险目标的基本性质见附件。

表3-4                  环境风险源一览表

	序号
	目标名称
	风险因子
	储存地点
	规   格
	目标危险性

	1号目标
	高炉煤气柜/管道
	一氧化碳
	煤气柜东区
	12万m3，储气压力7.8kpa，温度 40℃
	泄漏污染
人员中毒
火灾爆炸

	2号目标
	转炉煤气柜/管道
	一氧化碳
	煤气柜西区
	5万m3，储气压力3.2kpa，温度 40℃
	泄漏污染
人员中毒
火灾爆炸

	3号目标
	转炉煤气柜/管道
	一氧化碳
	煤气柜西区
	8万m3，储气压力3.2kpa，温度 40℃
	泄漏污染
人员中毒
火灾爆炸

	4号目标
	焦炉煤气柜/管道
	一氧化碳
	煤气柜东区
	3万m3，储气压力2.8kpa，温度 30℃
	泄漏污染
人员中毒
火灾爆炸

	5号目标
	危险废物
	废油
	废油池
	100t/a
	泄漏污染


3.3 环境风险源评价
3.3.1 大气环境潜在危险性分析
3.3.1.1 煤气潜在危险性分析

公司在炼铁、炼钢和焦炭生产过程中产生一定量的煤气(高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气)，采用煤气柜贮存，由于设备损坏或操作失误可能导致煤气柜泄漏，当煤气泄漏与空气混合达到爆炸极限时，遇明火可能会燃烧、爆炸，另外由于煤气中含有一氧化碳，煤气泄漏后空气中一氧化碳浓度超过职业接触限值时可能引起煤气中毒，根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)和相关资料，一氧化碳不同浓度阈值的伤害程度见表3-5。

表3-5                  风险评价指标一览表
	物质
	序号
	项  目
	浓度(mg/m3)
	数值来源

	一氧化碳
	1
	短时间接触容许浓度(15分钟)
	30
	《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)

	
	2
	IDLH(立即威胁生命和健康浓度)
	1700
	DHHS No.90-117(美国国家职业安全卫生研究所正式出版物)

	
	3
	半致死浓度LC50(大鼠吸入4小时)
	2069
	化学品安全技术说明书(MSDS)


本预案结合环境风险评价的要求按如下假定情景分别计算高炉煤气柜、转炉煤气柜、焦炉煤气柜泄漏量，以预测煤气柜泄漏对环境造成的影响。假定事故情况为煤气柜发生破裂造成泄漏事故，泄漏事故发生后，操作人员采取有效的措施，10min内可以将煤气柜泄漏口封堵。
3.3.1.1.1 转炉煤气柜
(1)转炉煤气泄漏速率
根据上述假定事件情景，计算转炉煤气泄漏速率为42429g/s，转炉煤气中CO的含量为45%，则CO泄漏速率为19093 g/s。本预案采用多烟团模式对转炉煤气柜发生泄漏时不同时刻下风向一氧化碳最大落地浓度及出现距离进行预测分析。转炉煤气柜煤气泄漏参数选取情况见表3-6。
表3-6             转炉煤气柜煤气泄漏参数一览表

	项  目
	开口面积(m2)
	高度(m)
	泄漏速率(g/s)
	泄漏持续
时间(min)

	
	
	
	转炉煤气
	一氧化碳
	

	煤气柜泄漏
	0.5
	5
	42429g/s
	19093 g/s
	10


(2)预测计算
为了说明不同气象条件下转炉煤气柜泄漏对周围空气环境的影响情况，分别选取1.0m/s、1.3m/s、5.0m/s三种风速和B、D、E三种稳定度下，预测煤气泄漏不同时刻的地面一氧化碳浓度。
转炉煤气柜发生泄漏事故时下风向一氧化碳地面浓度预测结果见表3-7至表3-8。
表3-7     转炉煤气柜泄漏后下风向一氧化碳最大落地浓度及超标范围表

	风速(m/s)
	稳定度
	最大落地

浓度(mg/m3)
	出现

距离(m)
	浓度大于30mg/m3距离(m)
	浓度大于1700mg/m3距离(m)

	
	
	
	
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度

	1.0
	B
	38028
	9
	0
	662
	662
	0
	93
	93


	
	D
	28364
	35
	0
	1523
	1523
	5
	260
	255

	
	E
	19456
	60
	0
	1924
	1924
	14
	354
	340

	1.3
	B
	34123
	12
	0
	763
	763
	0
	106
	106

	
	D
	22977
	47
	0
	1863
	1863
	14
	297
	283

	
	E
	15619
	79
	8
	2375
	2367
	27
	405
	378

	5.0
	D
	13634
	5
	0
	2987
	2987
	0
	303
	303


由表3-7分析可知，转炉煤气柜泄漏后，下风向一氧化碳最大地面浓度为38028mg/m3，出现距离较近(距事故源9m，在厂区内)，气象条件为风速1m/s、稳定度B；下风向一氧化碳地面浓度大于30mg/m3的区域最远出现在2987m处；下风向一氧化碳地面浓度大于1700mg/m3的区域最远出现在405m处。

表3-8    转炉煤气柜泄漏后下风向一氧化碳地面浓度超标时长及距离一览表

	风速

(m/s)
	稳定度
	浓度＞30mg/m3范围
	浓度＞1700mg/m3范围

	
	
	--
	持续时间超过15min的范围
	

	
	
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)
	最小距离(m)
	最大距离(m)
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)

	1.0
	B
	840
	29
	--
	--
	600
	0

	
	D
	1140
	474
	52
	1058
	720
	83

	
	E
	1260
	544
	47
	1494
	720
	67

	1.3
	B
	840
	128
	--
	--
	600
	0

	
	D
	960
	342
	277
	1054
	960
	342

	
	E
	1080
	631
	201
	1667
	660
	46

	5.0
	D
	660
	195
	--
	--
	600
	0

	备注：短时间接触容许浓度允许暴露时间为15min，即900s


由表3-8分析可知，转炉煤气柜泄漏后，下风向一氧化碳落地浓度大于30mg/m3的持续时间最长为1140s，气象条件为风速1m/s、稳定度D，出现在下风向474m处；不同气象条件下，下风向浓度持续大于30mg/m3时间超过15min的范围为52m～1058m(气象条件为风速1m/s、稳定度D)、47m～1494m(气象条件为风速1m/s、稳定度E)、277m～1054m(气象条件为风速1.3m/s、稳定度D)，201m～1667m(气象条件为风速1.3m/s、稳定度E)。下风向一氧化碳落地浓度大于1700mg/m3的持续时间最长为960s，气象条件为风速1.3m/s，稳定度为D，出现在下风向342m。

3.3.1.1.2 高炉煤气柜
(1)高炉煤气泄漏速率
根据假定事件情景，计算高炉煤气泄漏速率为66129g/s，高炉煤气中CO的含量为23.4%，则CO泄漏速率为15474 g/s。本预案采用多烟团模式对高炉煤气柜发生泄漏时不同时刻下风向一氧化碳最大落地浓度及出现距离进行预测分析。煤气柜煤气泄漏参数选取情况见表3-9。
表3-9             高炉煤气柜煤气泄漏参数一览表
	项  目
	开口面积(m2)
	高度(m)
	泄漏速率(g/s)
	泄漏持续
时间(min)

	
	
	
	高炉煤气
	一氧化碳
	

	煤气柜泄漏
	0.5
	5
	66129g/s
	15474 g/s
	10


(2)预测计算
为了说明不同气象条件下高炉煤气泄漏对周围空气环境的影响情况，分别选取1.0m/s、1.3m/s、5.0m/s三种风速和B、D、E三种稳定度下，预测煤气泄漏不同时刻的地面一氧化碳浓度。
高炉煤气柜发生泄漏事故时下风向一氧化碳地面浓度预测结果见表3-10和表3-11。
表3-10   高炉煤气柜泄漏后下风向一氧化碳最大落地浓度及超标范围表

	风速(m/s)
	稳定度
	最大落地

浓度(mg/m3)
	出现

距离(m)
	浓度大于30mg/m3距离(m)
	浓度大于1700mg/m3距离(m)

	
	
	
	
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度

	1.0
	B
	30820
	9
	0
	603
	603
	0
	84
	84

	
	D
	22988
	35
	0
	1411
	1411
	6
	233
	227

	
	E
	15768
	60
	0
	1785
	1785
	15
	317
	302

	1.3
	B
	11050
	5
	0
	2946
	2946
	0
	260
	260

	
	D
	18622
	47
	0
	1717
	1717
	14
	266
	252

	
	E
	12659
	79
	9
	2200
	2191
	29
	362
	333

	5.0
	D
	11050
	5
	0
	2976
	2976
	0
	280
	280


由表3-10分析可知，煤气柜进出管道破裂泄漏后，下风向一氧化碳最大地面浓度为30820mg/m3，出现距离较近(距事故源9m，在厂区内)，气象条件为风速1m/s、稳定度B；下风向一氧化碳地面浓度大于30mg/m3的区域最远出现在2976m处，；下风向一氧化碳地面浓度大于1700mg/m3的区域最远出现在362m处。

表3-11 高炉煤气柜泄漏下风向一氧化碳地面浓度超标时长及距离一览表

	风速

(m/s)
	稳定度
	浓度＞30mg/m3范围
	浓度＞1700mg/m3范围

	
	
	--
	持续时间超过15min的范围
	

	
	
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)
	最小距离(m)
	最大距离(m)
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)

	1.0
	B
	840
	69
	--
	--
	600
	67

	
	D
	1080
	372
	63
	920
	660
	25

	
	E
	1200
	461
	56
	1349
	720
	73


	1.3
	B
	780
	50
	--
	--
	600
	0

	
	D
	960
	438
	295
	956
	660
	48

	
	E
	1020
	517
	212
	1493
	660
	48

	5.0
	D
	660
	196
	--
	--
	600
	0

	备注：短时间接触容许浓度允许暴露时间为15min，即900s


由表3-11分析可知，高炉煤气柜泄漏后，下风向一氧化碳落地浓度大于30mg/m3的持续时间最长为1200s，气象条件为风速1m/s、稳定度E，出现在下风向461m处；不同气象条件下，下风向浓度持续大于30mg/m3时间超过15min的范围为63m～920m(气象条件为风速1m/s、稳定度D)、56m～1349m(气象条件为风速1m/s、稳定度E)、295m～956m(气象条件为风速1.3m/s、稳定度D)、212m～1493m(气象条件为风速1.3m/s、稳定度E)。下风向一氧化碳落地浓度大于1700mg/m3的持续时间最长为720s，气象条件为风速1m/s，稳定度为E，出现在下风向73m处。

3.3.1.1.3 焦炉煤气柜
(1)焦炉煤气泄漏速率

根据上述假定事件情景，计算焦炉煤气泄漏速率为39705g/s，焦炉煤气中CO的含量为6.2%，则CO泄漏速率为2461g/s。本预案采用多烟团模式对焦炉煤气柜泄漏不同时刻下风向一氧化碳最大落地浓度及出现距离进行预测分析。焦炉煤气柜泄漏参数选取情况见表3-12。

表3-12              焦炉煤气泄漏参数一览表
	项  目
	开口面积(m2)
	高度(m)
	泄漏速率(g/s)
	泄漏持续

时间(min)

	
	
	
	焦炉煤气
	一氧化碳
	

	煤气柜破裂
	0.5
	5
	39705
	2461
	10


(2)预测计算
为了说明不同气象条件下焦炉煤气柜泄漏对周围空气环境的影响情况，分别选取1.0m/s、1.3m/s、5.0m/s三种风速和B、D、E三种稳定度下，预测煤气泄漏不同时刻的一氧化碳落地浓度。

焦炉煤气柜发生泄漏事故时下风向一氧化碳落地浓度预测结果见表3-13和表3-14。

表3-13   焦炉煤气柜泄漏后下风向一氧化碳最大落地浓度及超标范围表

	风速(m/s)
	稳定度
	最大落地

浓度(mg/m3)
	出现

距离(m)
	浓度大于30mg/m3距离(m)
	浓度大于1700mg/m3距离(m)

	
	
	
	
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度
	起始
距离
	结束
距离
	区间
长度

	1.0
	B
	4902
	9
	0
	255
	255
	0
	30
	30

	
	D
	3656
	35
	0
	676
	676
	17
	83
	66

	
	E
	2508
	59
	1
	887
	886
	36
	106
	70

	1.3
	B
	4398
	12
	0
	290
	290
	3
	34
	31

	
	D
	2962
	47
	6
	798
	792
	27
	92
	65

	
	E
	2013
	78
	15
	1064
	1049
	58
	111
	53

	5.0
	D
	1757
	5
	0
	1083
	1083
	5
	15
	10


由表3-13分析可知，焦炉煤气柜进出管道破裂泄漏后，下风向一氧化碳最大地面浓度为4902mg/m3，出现距离较近(距事故源9m，在厂区内)，气象条件为风速1m/s、稳定度B；下风向一氧化碳地面浓度大于30mg/m3的区域最远出现在1083m处；下风向一氧化碳地面浓度大于1700mg/m3的区域最远出现在111m处。

表3-14    焦炉煤气柜下风向一氧化碳地面浓度超标时长及距离一览表

	风速

(m/s)
	稳定度
	浓度＞30mg/m3范围
	浓度＞1700mg/m3范围

	
	
	--
	持续时间超过15min的范围
	

	
	
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)
	最小距离(m)
	最大距离(m)
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)

	1.0
	B
	720
	92
	--
	--
	600
	0

	
	D
	780
	67
	--
	--
	660
	17


续表3-14  焦炉煤气柜下风向一氧化碳地面浓度超标时长及距离一览表

	风速

(m/s)
	稳定度
	浓度＞30mg/m3范围
	浓度＞1700mg/m3范围

	
	
	--
	持续时间超过15min的范围
	

	
	
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)
	最小距离(m)
	最大距离(m)
	超标最大

时长(s)
	最大时长

对应距离(m)

	
	E
	840
	147
	--
	--
	720
	60

	1.3
	B
	660
	3
	--
	--
	600
	3

	
	D
	780
	208
	--
	--
	600
	27

	
	E
	780
	181
	--
	--
	660
	91

	5.0
	D
	660
	216
	--
	--
	600
	5

	备注：短时间接触容许浓度允许暴露时间为15min，即900s


由表3-14分析可知，焦炉煤气柜泄漏后，下风向一氧化碳落地浓度大于30mg/m3的持续时间最长为840s，，出现在下风向147m；下风向一氧化碳落地浓度大于1700mg/m3的持续时间最长为720s，出现在下风向60m。

为避免煤气柜泄漏对下风向环境敏感目标产生不良影响，一旦发生煤气柜泄漏事故后，公司应急指挥部确认事故后应及时通知当地人民政府，并指挥环保处理组对该区域风速、风向及稳定度进行判定，并及时掌握CO浓度变化情况，当地人民政府应对下风向一氧化碳浓度可能持续大于30mg/m3时间超过15min的范围内环境敏感目标、浓度大于1700mg/m3的范围内敏感目标进行疏散，疏散方向为上风向区域或不受泄漏一氧化碳影响的区域。

3.3.2 次生(伴生)影响分析

生产过程中最大风险因素为泄漏、火灾、爆炸。

高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气等易燃易爆气体发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生燃烧产物主要为CO、CO2等，污染大气环境，影响周围环境敏感点人群健康。

当发生火灾时，需要消防灭火，会产生大量的废水，因此发生事故时次生、伴生影响主要是火灾爆炸事故用于消防的消防废水。消防用水按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)相关条款的有关规定，火灾按1次，火灾延续时间2小时,室外消防水量20L/s，室内消防水量10L/s。室内外消防水量合计30L/s。当发生火灾事故时，2小时的消防用水量约216m3，消防废水进入污水管网，最终进入污水处理中心2000m3应急池，能够容纳产生的消防废水，不会排入厂区南侧的七里河和西侧的南水北调中线干渠，不会对七里河和南水北调中线干渠水体产生污染。废水的暂存和处理设施均作了防渗处理，不会对地下水水质产生明显影响。
公司产生的危险废物由储运中心统一回收、贮存，将回收的各种危险废物分类存放于储运中心危险废物暂存库，防止危废风吹日晒雨淋污染环境。当危险废物到达一定数量后，公司将危险废物交由有危废处置资质的危废厂家进行处置。
3.4 环境风险类型

根据公司目前危险物质、生产特点以及位置分布，引发环境事件的潜在风险事故类型如下：

(1)因火灾、爆炸、交通事故等安全生产行为引发的泄漏事故；

(2)地震、洪水、地质灾害、气象灾害等自然灾害引发的泄漏事故；

(3)因废气、废水、固废处理设施发生故障导致的环境污染事故；

(4)其它条件引发的环境污染事故。

4 应急组织体系与职责

为应对突发环境事件，公司成立应急指挥中心，建立应急组织机构，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

4.1 应急救援组织体系

公司设突发环境事件应急指挥中心，下设常设机构应急调度中心。公司应急救援体系见图4-1。 






图4-1     公司应急救援体系图

4.2 公司应急组织机构职责分工
4.2.1指挥中心组成及职责

公司指挥中心由总指挥长、副总指挥长、应急调度中心组成。具体组成如下：

(1)总指挥长：公司总经理

(2)副总指挥长：公司各副总经理

(3)应急指挥中心成员：生产部成员，调度中心主任由生产部主任承担
4.2.1.1 总指挥长的职责

总指挥长在接到事件发生报警后，决定启动环境应急预案，通知应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援，副总指挥长协助总指挥长负责应急救援的具体指挥工作。
(1)启动应急响应。

(2)分析紧急状态和确定相应报警级别。

(3)负责组织应急救援预案的实施工作。

(4)评估紧急状态，升降报警级别。

(5)与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络。

(6)决定通报外部机构。

(7)决定请示外部援助。

(8)决定从企业或其它部门撤离。

(9)在启动市级应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向市应急救援指挥部报告和接受指令。

4.2.1.2 副总指挥长的职责

(1)协助总指挥长工作。

(2)总指挥长不在抢险救援现场或受总指挥长委托时担任总指挥长，履行总指挥长职责，全权负责应急救援工作。

4.2.1.3 应急指挥中心职责

应急指挥中心设立环境应急工作日常办事机构—环境应急调度中心，设在公司调度室，由生产部人员组成，由调度室值班人员实行24小时值班制度（接警电话2042085、2042086、15930960121)，负责人为生产部主任。应急指挥中心主要职责如下：

(1)根据应急中心领导指令下达预警和预警解除指令。
(2)在事件发生时，根据指挥中心指令，批准本预案的启动与终止，协调事件现场有关工作批准本预案的启动与终止，决策扩大应急。

(3)对事故现场的应急救援活动采取统一部署，并对应急救援工作中重大事项进行决策；负责应急状态下请求外部救援力量的决策。
(4)协调事故现场有关工作，确定事故状态下各级人员的职责，事故信息的上报工作。

(5)向上级部门报告事故情况，并落实上级主管部门下达的重要指示。
(6)审查应急工作的考核结果。

(7)现场应急工作总结。

(8)实行24小时应急值班制度。

(9)组织制订事故应急救援预案，负责组织预案的外部评估、备案与更新，并定期组织演练。

(10)负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，分析判断各类事故引发环境污染危害的可能性和严重性，以便作出是否启动公司环境应急预案、应急响应级别的决策。

(11)信息的上报工作。

(12)负责现场及相关数据搜集保存。

(13)跟踪了解突发环境事件及处置情况，及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。

(14)负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。

4.2.2 各应急救援小组
结合平时工作性质和职责，成立环境监测组、警戒保卫组、生产控制组、抢修救灾组、善后处理组、后勤供应组和医疗救护组、专家组。

4.2.2.1 环境监测组
组长：动力厂厂长、环境保护部部长
成员：动力厂煤气防护站、环境保护部环境监测站人员
(1)启动公司环境应急监测方案，及时对现场及事故影响边界进行大气、水体的监测，确定危险物质的浓度、成分及流量，及时向指挥中心汇报危险物品泄漏扩散情况。

(2)检查环境应急处置措施的落实及周围环境状况，对突发环境事件造成的环境影响进行实时评估，并及时向应急指挥中心汇报，确定有效防治环境污染的对策。

(3)向应急指挥中心汇报污染程度、人员伤亡、救护情况、措施落实情况。
(4)负责应急指挥中心交办的其它工作。

4.2.2.2 警戒保卫组

组长：新光物业公司经理
成员：新光物业公司成员

(1)接到报警后，根据事故性质佩戴好防护服、防毒面具等个人防护用品，迅速奔赴现场。
(2)根据指挥中心确定事故影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。
(3)必要时联络保安封闭厂区大门，维护厂区道路交通秩序，指挥抢救车辆行驶路线，引导外来救援力量进入事故现场。
(4)配合有关部门组织公众疏散(包括厂内人员和厂外周边人员)，到指定集合地点集合。
4.2.2.3 生产控制组
组长：主管生产副总经理
副组长：事故发生单位厂长
成员：生产部、技术中心、事故发生单位成员

(1)指挥、协调事故装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡。

(2)负责保证事故现场消防水、救援设备等动力供应。

(3)参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定。

(4)及时向总指挥汇报本组应急处置情况。

(5)做好应急值班记录、录音及通讯联络记录。

(6)负责组织突发环境事件处置后的生产恢复。

(7)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.2.4 抢修救灾组
组长：事故发生单位的厂长
成员：事故发生单位、生产部、技术中心、动力厂、新光物业公司、新光实业公司
(1)负责与指挥中心保持信息联络，执行应急指挥中心救援命令。
(2)接到通知后，立即佩戴个人防护用具，召集队伍第一时间赶赴现场，迅速开展工作，分析原因，采取必要措施，根据灾害等级制定抢险方案，实施现场救援。
(3)查明人员受伤或被困情况，迅速救出，移送到安全区域。
(4)根据现场指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故以防扩大。
(5)转移现场危险物资、重要物资，或采取措施保护重要设备设施。
(6)负责向现场指挥部实时报告现场抢救情况。
(7)及时评估小组救援力量，不足时及时向现场总指挥、紧急时向指挥中心总指挥请求支援。
(8)有计划地开展预案演习，熟悉救援预案与程序，加强人员间的配合，进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习，提高抢险救灾能力。
4.2.2.5 善后处理组
组长：工会副主席
成员：工会、人力资源部、环保科
(1)负责了解事故原因、人员伤亡、污染扩散程度和消防力量布置情况。

(2)负责组织有关单位做好善后环境修复处理工作。

(3)做好材料的收集工作和调查工作。

(4)负责伤亡人员的赔付及其家属的安抚工作。

(5)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.2.6 后勤供应组
组长：储运中心主任
成员：储运中心、供销部、新光物业公司
(1)接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物资及设备工具。
(2)根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件。
(3)根据事故的程度，及时向外部门联系，调剂物资、工程器具等。
(4)负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应。
(5)负责抢险救援物资的供给。

(6)负责筹措事故救援和善后处置所必须的资金，做好用于环境污染和生态破坏事件资金保障工作。

(7)接到报警后，立即采取措施，必要时中断一般外线电话，确保事故处理所需的内线、外线畅通、应急指挥中心、现场指挥部所用电话畅通。
(8)组织维修人员快速修复事故中毁坏的通讯设施。
(9)负责现场应急人员交通工具、生活物资等的调配。

(10)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.2.7 医疗救护组
组长：市五医院的院长
副组长：煤防站站长
成员：外协单位市第五医院
(1)熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。
(2)储备足量的急救器材和药品，并能随时供给取用。
(3)事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，对重伤员及时转医院。
(4)当厂区急救力量无法满足需要时，向邢台市第五医院请求救援。

4.2.2.8 专家组
建立环境应急专家库，根据事件性质组成应急专家组指导应急工作。专家组专家根据公司基础资料和事故实际情况，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案建议，供应急指挥中心决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

4.2.2.9 事故单位
(1)突发环境事件发生时立即按本公司环境应急预案进行处理，防止事态扩大，并按照企业报告程序和内容向上级应急指挥中心报告情况。

(2)按照指挥中心指令做好相应应急操作调整。

(3)实施事故处理后的生产恢复工作。

5 预防与预警

5.1 预防工作

(1)定期评估、排查

应急指挥中心定期开展环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

(2)完善管理制度

建立健全各项生产、环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

定期开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容进行考核。

建立环境保护监督检查和风险排查体制，使各项检查规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患后立即制定整改方案，并报应急指挥中心。
制定《突发环境事件应急预案》培训及演练制度，每半年培训一次，每年演练一次。

5.2 环境风险源监控

5.2.1 监控方法

建立公司级、分厂级、车间班组三级负责的监控方法，坚持公司月检查、部门周检查、车间班组日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。
日常按巡检记录表、维修项目记录表、开停车记录和安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对主要工艺设备设施进行检查与定期维护。对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。
5.2.2 监控措施

风险源监控方式以技术监控为主，人工监控为辅。对已采用仪器、仪表等技术监控措施的，24小时监控运行参数；对不具备技术监控手段的危险源，进行人工监控定期巡视、检查、确认，及时发现隐患。
(1)煤气风险源

煤气柜应定期检修，各阀门、法兰连接处、易泄漏处等重点部位内设置现场监控系统和泄漏报警系统。

在炼铁厂、炼钢厂、动力厂和线材厂车间的主控室、值班室、休息室均设置固定式煤气报警仪和便携式煤气报警仪，岗位员工配备便携式煤气报警仪，用以检测生产作业场所空气中一氧化碳浓度，若超过设定值时，发出声响报警，预防发生危险。

严格执行巡检制度，设专人巡检，做好班组、车间级、厂级各级安全检查工作。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

(2)危险废物

危险废物暂存场所按照国家有关标准要求设置危险废物标识，设防渗、防雨、防火、防泄漏等措施，相应班组负责日常监控和管理。

5.3 预警及相应措施行动

(1)预警分级及发布

通过对风险源和生产系统各环节的日常巡检、专项检查、定期检查以及相关监测、监控和评估，发现各项生产指标、参数及状态偏离正常值时，如现场一氧化碳报警仪报警值连续大于24ppm等，发现人员要向上级报告异常情况，应急指挥中心立即进行研究分析，并派员赴现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，要及时向应急指挥中心报告，启动应急预案。

一旦出现上述任何一个风险源或设备异常，或风险防范设施不能正常发挥作用时，及时发出风险预警。进入预警状态后，立即启动应急预案，各应急救援小组进入备战状态，封闭受到危害的场所，调集环境应急所需物资和设备，保障应急救援。

(1)应急指挥中心向应急调度中心、公司各单位、各专业组单位、各车间传达预警指令。

(2)应急调度中心、各专业组单位、各车间接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备发送应急物资。

(3)各应急救援队伍进入应急状态，应急指挥中心环境监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

(4)应急调度中心通知各专业应急队伍进入迎战状态。

(5)针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

(6)当突发环境事件超出公司应急响应能力时，需要请求外部支援，应实施预警升级，请求启动上级预案。

5.4 预警解除

上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，未超越公司预警级别的由应急指挥中心总指挥宣布解除预警；超越公司预警级别的由应急指挥中心总指挥请示上级同意后解除预警。
6 应急响应
6.1 突发环境事件分级

突发环境事件分级标准按照突发事件严重性和紧急程度，可分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)、一般环境事件(Ⅳ级)，分级标准参照《国家突发环境事件应急预案》。

6.2 公司环境应急响应分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围及可控性，公司对不同级别突发环境事件响应为三级，见表6-1。

表6-1          突发环境事件应急等级启动条件一览表
	响应级别
	响应主体
	启动条件

	橙色
	邢台钢铁有限
责任公司
	有害气体大量泄漏，无法立即控制，且有泄漏造成环境危害的；周边大范围环境污染，对环境造成严重危害

	黄色
	事故分厂
	有害气体泄漏，短时间可控制的；因设备故障等造成危险物质大量泄漏现象造成恶性后果，安全报警系统或操作人员可能 及时发现，但一时难以控制，可能波及厂区内其它区域

	蓝色
	事故车间
	某种物质微量泄漏，某种环境风险由安全报警系统，岗位操作人员巡检、化验监测等方式及早发现，并采取相应措施予以处理，从而可避免事件范围的扩大，基本不会对厂以外环境造成影响。


启动橙色应急响应时，应及时向邢台市政府和邢台市环境保护局报告。

6.3 响应程序

6.3.1 接警与上报

公司现场工作人员或其他值班人员发现风险目标或生产环节发生异常或事故并引发突发环境事件时，应及时报告班组长、车间领导(夜间应通知值班领导)，车间领导报告厂领导，厂领导向公司应急指挥中心报告。应急指挥中心根据事态的严重程度，决定向邢台市人民政府和邢台市环境保护局汇报事件的情况，请求外部支援。

6.3.2 启动预案

启动《突发环境事件应急预案》时，同时启动相关应急预案。

(1)应急调度中心接到报警后迅速与总指挥长联络，汇报情况。

(2)夜间发生事故时，应急指挥中心立即通知公司夜间值班领导担负起临时指挥任务。

(3)应急指挥中心通知各应急小组赶赴事故现场。

(4)应急指挥中心根据造成突发环境事件的原因和事故情况启动专项应急预案，同时根据本预案分级响应条件下达启动《突发环境事件应急预案》的指令。

(5)指令开通对讲机、内部电话、手机等通讯网络，做好信息传递和沟通。

(6)应急指挥中心通知、调配各应急救援队伍。

(7)应急指挥中心调配应急资源等。

根据事故发生的级别不同采取的应急响应级别不同，根据确定响应级别进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。应急响应等级可能会由于现场形势的发展而发生改变，应急指挥中心在实际操作过程中需根据事故态势变化及时预测与调整。

7 应急处置
7.1 应急处置原则

(1)坚持以人为本，保证生命安全。

(2)从源头上控制污染，避免或减少污染扩大。

(3)防止和控制事故蔓延。

7.2 环境目标优先保护次序

环境目标优先保护次序如下：

(1)周围居民点、学校、医院、河流、水厂。

(2)厂区周边的企业。

7.3 现场处置程序

首先，通过启动其它专项应急预案或生产工艺调整，解决源头问题，减少生产装置或柜(罐)区污染源物料的泄漏、跑损量。其次，分析污染物可能造成对外环境的污染途径，组织措施，将物料收集后合理转移，减少向外环境的跑损量；及时切断、分流事故后期无污染的水流，减少事故产生的污水量。通过源头控制、围堰、围挡和封堵等措施减少、减缓污染物外排数量和速度，及时将污染物排入应急池，减少污染事件影响区域和范围。最后，根据监测结果，采取科学方法处置消除和减少环境影响。

7.4 现场处置措施
7.4.1 现场紧急疏散措施

(1)事故现场隔离方法

在事故发生后，由警戒保卫组组织人员在确定的隔离范围内拉警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

(2)隔离措施

事故现场在主要进出点由警戒保卫组把守，禁止与事故处理无关人员进入现场。

(3)事故现场周边区域的交通

在事故发生后，根据需要由警戒保卫组协助公安、交通部门对周边区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设专门人员疏导交通。

7.4.2 1号目标高炉煤气、2号目标转炉煤气、3号目标转炉煤气、4号目标焦炉煤气泄漏事件处置

(1)发现煤气泄漏后，立即通知控制室操作人员，操作人员立即切断气源，停止送气，并向车间领导汇报。

(2)生产调度室接到煤气泄漏的通知后，立即通知相关人员采取应急措施。根据现场煤气泄漏的严重程度，及时通知相关部门、科室/车间，联系、协调，对现场进行戒严和救护。

(3)少量的煤气泄漏，进行修理时可以采用堵缝(用堵漏胶剂、木塞)或者打补的方法来实现；如果是为螺栓打补而钻孔，可以采用手动钻或压缩空气钻床；如果补丁需要焊接，那么在焊补前必须设法阻止漏气。

(4)大量煤气泄漏且修理难度较大的情况下，应预先分步详细讨论并制定缜密方案，采取停煤气处理后进行整体包焊或设计制作煤气堵漏专用夹具进行整体包扎的方法。

(5)在进行上述修理操作前，必须对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜制或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，检查人应富有实践经验并必须佩戴呼吸器或其他防毒器具。

(6)如果堵漏工作需要停煤气方可进行，生产部根据煤气泄漏区域、管线、设备的损坏程度、实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施煤气处理、置换方案。

(7)进行污染跟踪监测。若监测结果显示风险源周围空气中一氧化碳含量仍超标(大于24ppm)，应进一步采用开花水流、喷雾射流对事故现场的煤气进行稀释驱散。

(8)中毒事件处置

①立即拨打煤气急救电话、煤防站电话。

②煤防站在现场领导的指挥下，进行现场的抢险救援工作。煤防站人员以及其他经过培训具有煤气救护技能的人员佩戴好空气呼吸器、苏生器等，在确保救护设备性能可靠的前提下，从上风、上坡处或侧风处进入事故现场抢救中毒人员。

具体各部位煤气泄漏处置措施如下：
7.4.2.1 加压机房煤气事故处置措施

(1)对于直径大于100mm的管道，具体做法是将煤气来源的总阀门关闭4/5以适当降低煤气压力，同时通入大量氮气或蒸汽降低煤气浓度并保压。设施内煤气压力最低不能低于100Pa，严禁突然关闭煤气阀门，以防回火爆炸。

(2)对于直径小于100mm的管道，着火时可以直接关闭其煤气阀门，切断煤气来源灭火。

7.4.2.2 煤气柜发生泄漏事故处置措施
(1)三万柜：岗位人员在保证自身安全的情况下关闭三万柜进、出口DN800蝶阀，切断煤气来源。

(2)十二万柜：岗位人员在保证自身安全的情况下立即关闭12万柜进、出口DN1600蝶阀和进口快切阀。

(3)五万柜、八万柜：岗位人员立即通知炉前回收工停止转炉煤气回收，通知炼钢风机房风0#～4#风机水封。关闭进柜快速切断阀，出柜阀门，封进、出口水封，五万柜翻出口DN600盲板阀，用氮气置换柜内煤气。

7.4.2.3 煤气管道泄漏事故处置措施

(1)DN2200转炉煤气回收主管道泄漏事故处置措施

①发生管道泄漏事故后，值班厂长立即通知公司应急调度中心安排受影响区域和外部相关方人员组织疏散，通知煤气防护站人员到事故区域周围进行检测警戒，对警戒区域内的人员组织撤离。

②通知炼钢风机房停止4座转炉的煤气回收，通知转炉站关闭两气柜的进口快切阀，两气柜进口水封上水。

③炼钢风机房关闭4台除尘风机的机后蝶阀(4#机机后U型水封上水)，并翻闭蝶阀前盲板阀。

④分别在5万柜前放散阀前和炼钢风机房4#机U型水封后接氮气对管道内的煤气进行吹扫。

⑤处理煤气事故进入危险区域的人员要做好个人防护，以防煤气中毒。
(2)DN2000供热电锅炉高炉煤气主管道泄漏事故处置措施

①发生管道泄漏事故后，值班厂长立即通知公司应急调度中心安排受影响区域和外部相关人员组织疏散，通知煤气防护站人员到事故区域周围进行检测警戒，对警戒区域内的人员组织撤离。

②值班厂长通知75t锅炉立即进行停炉操作，TRT停运，关闭TRT进出口盲板阀，热电车间翻闭35t锅炉和75t锅炉煤气管道连通盲板阀，翻闭6#高炉煤气管道与75t锅炉煤气管道上的盲板阀。

③通知炼铁厂3#、5#高炉紧急休风，逐步降低外供高炉煤气压力，热风炉、烟气炉等炼铁3#、5#区域高炉煤气用户停用高炉煤气，炼铁厂关闭3#、4#高炉煤气主管道门的盲板阀。

④在炼铁厂主管道西侧吹扫点接氮气，在75t高炉煤气管道末端管道上吹扫点处界氮气，对管道内的煤气进行吹扫。

⑤处理煤气事故进入煤气危险区域的人员要做好个人防护，以防煤气中毒。

(3)6#高炉至12万柜DN1800\DN2400高炉煤气管道泄漏事故处置措施

①发生管道泄漏事故后，值班厂长立即通知公司应急调度中心安排受影响区域和外部相关方人员组织疏散，通知煤气防护站人员到事故区域周围进行检测警戒，对警戒区域内的人员组织撤离。

②值班厂长通知BPRT停运，关闭BPRT进出口盲板阀，东站关闭6#高炉煤气管道进12万柜的进口蝶阀和联通蝶阀，翻闭两蝶阀后的插板阀，翻闭6#高炉煤气管道与35t锅炉、75t锅炉煤气管道上的盲板阀。

③通知炼铁厂6#高炉紧急休风，逐步降低外供高炉煤气压力，热风炉、烟气炉等炼铁6#区域高炉煤气用户停用高炉煤气。

④在6＃高炉主管道西侧吹扫点接氮气，动力厂煤气东站在12万柜大高炉管道进口蝶阀前吹扫点接氮气，对管道内的煤气进行吹扫。

⑤处理煤气事故进入煤气危险区域的人员要做好个人防护，以防煤气中毒。
7.4.2.4 发生煤气冷凝排水器水封击穿事故处置措施

(1)岗位人员应佩戴空气呼吸器首先疏散排水器周边40米范围内人员并设立警戒，然后处理被击穿的排水器。

(2)处理排水器时，首先关闭排水器下降管阀门，待无煤气外溢时对排水器补水至溢流，高压排水器补水前应先打开排水器高压帽。

(3)如果下降管阀门无法关闭，应立即汇报值班厂长，并联系相应煤气用户停止使用煤气，切断煤气来源后处理。
7.4.2.5发生煤气爆炸事故处置措施

①煤气柜、生产设备或管道发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断煤气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余煤气以防再次爆炸。

②煤气柜、生产设备或管道发生爆炸，引起火灾时，应按着火事故处理，严禁突然切断煤气来源。

③对出事地点严加警戒，绝对禁止通行，以防更多的人受到危害。

④在爆炸地点50m之内禁止火源，以防着火事故。

⑤迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气。
⑥煤气管道泄漏后，应立即通知煤气用户。

7.4.3 5号目标废油暂存设施泄漏事件处置

①堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

②围堤堵截。筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

③收容(收集)。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车车内；泄漏量小时，可以用活性炭、沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④倒罐转移。储罐、容器壁发生泄漏，无法堵漏时，可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐。采取倒罐措施，须与企业负责人、技术人员共同论证研究，在确认安全、有效的前提下组织实施。

⑤废弃。将收集的泄漏物运至危险废物处理场所处置；无法实现无害处理的，收集后送有危废处置资质单位处理。
一般容器泄漏堵漏方法见表7-1。

表7-1               一般容器泄漏堵漏方法

	部位
	形式
	方    法

	罐(柜)体
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏


续表7-1              一般容器泄漏堵漏方法

	部位
	形式
	方    法

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	罐(柜)体
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	管道
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏

	阀门
	--
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	--
	使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏


7.4.5 事故废水和消防废水处理

在火灾、泄漏事故抢救过程中产生一定的消防废水及清洗净化废水，污水处理中心设置2000m3应急池，消防废水及清洗净化废水排入应急池，事故终止后分批次通过管网系统纳入污水处理系统，不会对地表水体产生污染影响。若厂区内废水在采取措施后仍有废水溢流，应在厂区合适位置挖沟、构筑围堤或采用防爆泵将溢流废水排入槽车或专用容器内，防止废水污染周边水体。

7.4.6 企业外部救援

应急指挥中心根据现场情况调查和评估事件的可能发展方向，预测事件的发展趋势，根据评估结果决定是否请求外援，并在明确事件不能得到有效控制或已造成重大伤亡时，确定撤离路线，组织事件中心区域和波及区域人员的撤离和疏散。
在外部救援队伍到来后，副总指挥长应向救援人员详细介绍现场所贮存和使用的危险物质的情况，并说明其他相关危险情况；依托有关部门或单位对企业周边环境进行监测，以确定突发环境事件的影响程度，并对影响范围内的环境保护目标(居民点、学校、医院等)人员进行疏散。

8 应急监测

8.1 环境监测组

突发环境事件应急监测工作由环境组负责，分为室内工作组和外勤工作组。

环境监测组在监测设备、物资上做好随时应对突发事件发生的准备，小组成员保证24小时通讯畅通，接到应急指令后，20分钟内到达单位，根据现场的地形条件和风向迅速确定监测方案，遵循“宁大勿小”的原则(或使用相关便携式报警仪)划定警戒区域。环境监测组应及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。外勤工作组做好安全防护，立即赴事故现场实地勘察，确定事故的类型、监测项目，及时反馈信息给室内工作组，室内组做好相应的项目分析试剂，分析仪器的预热等准备工作，密切配合。

当应急指挥中心根据突发环境事件的严重程度及监测设施配备情况确定需要请求外部救援时，由公司应急指挥中心通知邢台市环境监测站。环境监测组配合或邢台市环境监测站做好监测和救护工作。

8.2 环境监测设施

为保障企业发生突发环境事件后第一时间内开展应急处置和救援工作，应急指挥中心配备一定数量的监测设施(备)，并委派专人对配备的环境监测设施(备)定期检修、维护，使其处于良好状态，确保正常使用。环境监测设施(备)配备情况见表8-1。

表8-1             企业环境监测设施(备)配备情况
	序号
	监测设施(备)
	数量(台)
	监测项目
	位置

	1
	便携式CO报警仪
	106
	CO
	炼钢厂

	2
	便携式O2报警仪
	24
	O2
	炼铁厂

	3
	便携式CO报警仪
	18
	CO
	线材厂

	4
	便携式O2报警仪
	2
	O2
	线材厂

	5
	便携式可燃气体报警仪
	1
	氨气
	焦化厂

	6
	便携式CO报警仪
	6
	CO
	东加压站、转炉站


续表8-1           企业环境监测设施(备)配备情况

	序号
	监测设施(备)
	数量(台)
	监测项目
	位置

	7
	COD-2000在线分析仪
	2
	COD
	污水处理厂调节池、回用水池

	8
	氨氮在线分析仪
	2
	氨氮
	污水处理厂调节池、回用水池

	9
	废水监测-酸度计
	1
	废水PH监测
	环境监测站

	10
	大气监测-红外线分析器
	1
	大气监测
	环境监测站

	11
	大气监测-大流量总悬浮微粒采样器
	1
	大气监测
	环境监测站

	12
	大气监测-大流量总悬浮微粒采样器
	1
	大气监测
	环境监测站

	13
	大气监测-日平均大气采样器
	2
	大气监测
	环境监测站

	14
	废水监测-红外分光测油仪
	2
	废水监测
	环境监测站

	15
	烟气监测只能烟气分析仪
	4
	烟气监测
	环境监测站

	16
	烟气监测-自动烟尘(气)测试仪
	2
	烟气监测
	环境监测站

	17
	废水监测-分光光度计
	2
	粉尘监测
	环境监测站

	18
	粉尘监测-恒流粉尘采磁器
	3
	粉尘监测
	环境监测站


8.3 应急监测要求

环境监测组人员严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

8.4 点位布设、采样

8.4.1 布点原则

(1)采样断面(点)的设置以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时注重人群和生活环境，考虑地表水、饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

(2)对被环境污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面(点)、控制断面(点)，对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

8.4.2 布点采样方法

(1)对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故发生地为中心，根据事故发生地的地形特点、当季盛行风向，在事故发生地下风向(污染物漂移云团经过的路径)影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、3000m和5000m等处进行布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样。

同时，在事故发生地的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、生活区、村庄或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

(2)对于地表水环境污染事故

厂区污水或危险废物储存设施发生泄漏后，若不采取有效的应急措施或采取的应急措施不完善，污染物可能溢流至周边地表水体，因此应加强对事故发生地及周边地表水的水质监测。

①监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度(或流速)和地形地貌等进行布点采样，同时应测定流量。

②对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、2000m处设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面(点)。若河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。

(3)对于地下水环境污染事故

①监测点位以事故发生地地下水为主，根据水流方向(自西向东)、地下水井的分布等进行布点采样，同时监测井深和水位。

②对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游500m、1000m处设监测点，在事故发生地的上游一定距离布设对照断面(点)，同时，在厂区北侧的董村水厂设地下水监测点。

③地下水应分层监测。

8.4.3 监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表8-2。

表8-2              应急监测频次的确定原则
	事故类型
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地下风向
	4 次/天或与事故发生地同频次(应急期间)

	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天(应急期间)

	地表水环境污染事故
	事故发生地河流及其下游
	初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次


8.5 应急监测内容及监测方法
应急监测内容及检测方法见表8-3。

表8-3             应急监测内容及检测方法一览表
	监测类别
	序号
	监测项目
	检测分析方法

	废水
	1
	pH
	pH试纸

	
	2
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定   重量法》( GB/T 11901-1989)

	
	3
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB/T11914-1989)

	
	4
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)

	
	5
	石油类
	《水质  石油类和动植物油的测定  红外光度法》 

 (GB/T16488-1996)

	废气
	1
	一氧化碳
	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》(GB9801-1988)

	
	
	
	移动式CO检测仪

	
	2
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法(GB/T14678-1993)

	
	
	
	多功能气体检测仪

	
	3
	氨
	多功能气体检测仪


9 应急终止

超越公司应急预案的由上级部门根据有关规定进行应急终止。本公司应急终止根据以下规定进行。

9.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事故现场得到控制，事故条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(4)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

9.2 应急终止的程序

(1)应急指挥中心确认终止时机，或事件责任单位提出，经应急指挥中心批准。

(2)应急指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

(3)应急状态终止后，相关类别的专业救援队伍根据上级主管部门的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

(4)由应急指挥中心报告邢台市人民政府及相关部门，由政府告知疏散的周边村庄的人员撤回，应急指挥中心通知本公司撤离人员返回各自岗位。

(5)事故单位工艺技术领导指导各工艺车间恢复生产。

9.3 应急终止后的行动

(1)对现场暴露工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行洗消清洁。

(2)全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

(3)应急终止后，应急指挥中心通知企业相关部门、邢台市人民政府告知周边社会关注区及人员环境事件危险已解除。

(4)应急指挥中心指导有关部门及突发环境污染事故单位查找事故原因，防止类似问题的重复出现。

(5)有关环境事故专业主管部门负责编制环境事故总结报告，重特大环境污染事故于应急终止后15天内，将事故总结报告上报有关部门。

(6)对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等，总结经验，并及时修订应急预案。
10 信息报告

应急指挥中心应根据《突发环境事件信息报告办法》及有关规定的要求，及时报告、上报突发环境事件信息。

10.1 内部报告

突发环境事件责任人以及负有监管责任的人员发现突发环境事件后，立即向公司应急指挥中心报告，并立即组织进行现场调查。

10.2 信息上报

公司发生突发环境事件后，启动橙色应急响应级别的，应在1小时内向邢台市人民政府和邢台市环境保护局报告。突发环境事件的报告分为初报、续报、和处理结果报告三类。

10.2.1 初报

应急指挥中心在发现或者得知突发环境事件信息后，立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。初报可采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

10.2.2 续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

10.2.3 处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

10.3 信息搜集与发布

突发环境事件发生后，为了让社会了解客观事实真相，防止不利于公司和社会安定的谣言和信息产生、流传，应立即开展信息搜集工作，并及时向邢台市人民政府报告，由市政府有关部门通报发布准确信息，正确引导社会舆论。

11 后期处置

11.1 现场净化和环境恢复

公司内发生突发环境事件后，危险物质主要为煤气、废油。

(1)煤气以气体方式泄漏和扩散，并可能引起火灾和爆炸，受当时的风向、风速等因素影响，可能会对周边下风区的人员和环境造成危害。

(2)废油以液体方式泄漏和扩散，可能会透入水泥地面的裂缝，溅到设备或现场人员的表面，也有可能渗透到土壤，进入地表水或下水道中。

11.2 现场净化和环境恢复方法

煤气和危险废物泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

①稀释。对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒 、雨淋、通风等使毒气消失，还可喷射雾状水进行稀释降毒，并及时对污染环境进行跟踪监测。

②处理。主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品应集中贮存，并委托有危废处置资质单位妥善处置。

③吸附。可采用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质吸附现场和环境中的污染物，吸附饱和的物质应委托有危废处置资质单位处置。

④土壤净化：使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托有危废处置资质单位净化处置；若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可采取物理、化学或生物方法消除或通过翻耕促进蒸发的自然降解法，如对地表封闭处理、地下水位高的区域采取注水法使水位抬升，收集从地表溢出的地下水，使土壤净化。

11.3 现场净化和环境恢复计划

(1)现场人员和设备的净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人员严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

(2)环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。通过对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、气象条件和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织监测组人员，按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

11.4 善后赔偿

根据相应的法律、法规，制定有关突发公共事件补偿、赔偿的规定，确定补偿、赔偿数额等级标准，应急终止后，按法定程序进行相应的补偿和理赔。对事故造成的经济损失进行赔偿，对因参与应急救援工作的劳务人员给予一定的经济报酬，对于因参与应急处置工作而伤亡的人员，给予相应的褒奖或抚恤。
12 应急保障

12.1 应急队伍保障

公司设立应急指挥中心，负责协调各厂突发环境事件应急预案的实施统一应急指挥中心负责应急救援协调指挥工作。
公司应急队伍建立医疗救护组、抢险灾灾组、环境监测组、生产控制组、警戒保卫组和后勤供应组等应急救援专业组，可确保事件发生时应急队伍与救灾力量及时到位。日常有针对性地开展应急防治与救灾演练，提高其应急突发事故的素质和能力。

12.2 通信与信息保障

公司建立和不断完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全公司联动系统和环境安全科学预警系统，建立完善救援力量和资源信息数据库，规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥中心和有关部门及现场各专业应急分队间的通讯畅通。

利用网络、宣传栏媒体进行环境污染防治及应对突发性环境事件灾害知识的宣传，对全厂职工开展环境事件灾害避险、自救、互救等知识教育，增强全体职工防灾减灾意识。

12.3 应急物资装备保障

根据自身突发环境事件应急救援的需要和特点，建立特种专业队伍，储备有关物资和装备，统一管理、登记应急物资和装备的类型、数量、性能和存放位置，建立完善的保障措施。当突发环境事件超出公司应急能力时，公司应急指挥中心可向邢台市环境保护局、邢台市第五医院等部门申请救援。

12.3.1 应急物资装备

公司配备的应急物资装备见表12-1。

表12-1           抢险抢修物资及装备一览表
	序号
	装  备
	数量
	储存位置

	1
	强磁堵漏设备
	2
	煤气防护站

	2
	密封胶
	10
	煤气防护站


续表12-1            抢险抢修物资及装备一览表
	序号
	装  备
	数量
	储存位置

	3
	注胶枪
	2
	煤气防护站

	4
	电镐
	1
	煤气防护站

	5
	12V充电钻
	1
	煤气防护站

	6
	电锤
	1
	煤气防护站

	7
	汽油机水泵
	1
	煤气防护站

	8
	220V发电机
	1
	煤气防护站

	9
	电钻
	1
	煤气防护站

	10
	风向标
	8
	动力厂

	11
	风向风速仪
	1
	动力厂

	12
	编织袋
	500
	污水处理中心

	13
	河沙
	20
	污水处理中心

	14
	铁锹
	50
	污水处理中心

	15
	报警（不发生火花）装置
	2
	动力厂

	16
	视频
	2
	动力厂


12.3.2 救援防护设备

公司配有应急救援防护设备,保护应急救援人员开展安全应急抢险救援处置工作，防护设备见表12-2。

表12-2                   救援防护装备表
	序号
	名称
	放置地点
	数量(个)

	1
	空气呼吸器
	煤气防护站
	5

	2
	空气呼吸器
	燃气车间
	9

	3
	空气呼吸器
	线材厂
	14

	4
	Mini EX可燃气体报警仪
	煤气防护站
	1

	5
	空气填充泵
	煤气防护站
	2

	6
	对讲机
	煤气防护站
	2

	7
	苏生器
	煤气防护站
	2

	8
	Spiroscape逃生器
	煤气防护站
	2

	9
	担架
	煤气防护站
	2

	10
	电动三轮车
	煤气防护站
	1

	11
	编织袋
	污水处理中心
	500


12.3.3 环境监测设备

公司环境监测及应急预警响应监测由环境监测小组承担，环境监测设施见表8-1。超出环境监测组能力则委托邢台市环境监测站承担。
12.3.4 应急物资装备管理

应急救援中心建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，以及管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好、有效、随时可用。失效、过期的药品、器材及时更换，并有相应的跟踪检查制度和措施，及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材。

12.4 交通运输保障
新光物业公司掌握运输车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用；要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通。确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时，警戒保卫组联合门卫对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
12.5 其它保障

(1)经费保障

公司做好事故应急救援必要的资金准备，保障危险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等工作资金需求。环境事件应急响应经费，由公司财务统一列支和分配。

(2)技术保障

充分利用自身的环境监测设施、煤气防护站和抢险救援队等应急队伍，确保在突发环境事件发生后，能迅速组织对环境事件进行应急处理。

(3)后勤保障

建立环境污染事故应急车辆征用和群众应急生活保障机制，保证发生突发环境污染事故时能有效的疏散转移群众，保证发生环境污染事故时，事发地群众有干净的饮用水及无污染食品供应，确保正常秩序。

13 监督与管理

13.1 预案演练

13.1.1 应急演练的目的

演练的目的是评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

13.1.2 应急演练范围与频次

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。除定期进行全面的演练和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。

每年组织一次本单位的应急预案演练。
13.1.3 应急演练的准备和实施

①编制演练方案。预案演练由环保科负责组织。由环保科确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和员工参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。

②制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演练安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

③培训评价人员。策划组确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

④预案演练实施。利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。

13.1.4 应急演练总结

演练结束后，进行总结和讲评，以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进。策划组在演练结束期限内，根据在演练过程中收集和整理资料，编写演练报告。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

13.2 应急培训

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便快速、有序、有效地开展应急救援，公司每半年开展一次应急救援培训。应急培训意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司应急指挥中心会同环保科负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

应急培训的内容和方式见表13-1。

表13-1          应急培训的内容和方式一览表
	序号
	培训对象
	内     容

	培训内容
	应急管理人员
	a.危险重点部分的分布与事故风险；

b.事故报警与报告程序、方式；

c.泄漏的抢险处置措施；

d.各种应急设备设施及防护用品的使用；

e.应急疏散程序与事故现场的保护；

f.医疗急救知识与技能。

	
	应急人员
	a.可能的重大危险事故及其后果；

b.事故报警与报告；

c. 泄漏处置与化学品基本防护知识；

d. 疏散撤离的组织、方法和程序；

e. 自救与互救的基本常识。


续表13-1          应急培训的内容和方式一览表
	序号
	培训对象
	内     容

	培训内容
	监测人员
	a.环境监测技术规范；

b.应急监测的基本方法；

c.便携式现场应急监测仪器的使用方法；

d.特征污染物和常见污染物的快速监测方法；

e.监测布点和频次基本原则；

f.现场监测人员自身防护的要求；

e.应急监测设备、耗材和试剂的日常维护和保养等。


	培训方式
	--
	培训的形式可以根据实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用厂区内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。

	培训要求
	--
	a.针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；

b.周期性：每半年组织一次培训。


13.3 奖惩

13.3.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1)出色完成应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

(3)对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其它特殊贡献的。

13.3.2 惩罚

应急指挥中心对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发环境事件重要情况或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和公司管理制度规定对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

13.4 预案的评审、备案、发布和修订

(1)内部评审
根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案进行评审，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。评审时间和评审方式依具体情况而定。

(2)外部评审
应急预案发布前，报送受理备案登记的环境保护主管部门组织专家审查。

(3)发布、备案

应急预案经评审修改完善后，由企业法人签发后正式发布，并抄送给有关部门、社区和政府部门，建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接收部门、接收时间、签收人等有关信息。同时，按规定报有关部门备案。
(4)预案的修订

应急预案每三年至少修订一次，有下列情况之一的，应对应急预案进行及时更新：

①公司生产工艺和技术发生变化的；

②训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

③公司的相关单位、相关人员发生变化或应急组织指挥体系或职责调整的；

④周围环境或者环境敏感点发生变化的；

⑤环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

⑥公司因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

⑦环境保护主管部门或者公司认为应适时修订的其它情形。

更新后的应急预案应重新进行评审发布并及时备案。
14 附则

14.1 名词与术语

(1)环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

(2)突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

(3)环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

(4)应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(5)应急演习
指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习(演练)、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。
14.2 预案的实施和生效时间

(1)本预案由应急指挥中心负责解释与组织实施。应急救援专业部门、各突发事故应急处置责任部门和负有应急保障任务的部门要根据本预案所担负的突发事故应急处置任务，组织制定相应的预案和保障计划，报应急指挥中心审定，并作为本预案的组成部分，配套发布实施。

(2)本预案自发布之日起生效。

15 附件

附件1 公司应急救援通讯录
附件2 外部应急救援单位、专家组名单及联系方式

附件3 地理位置及水系图
附件4 煤气管网示意图

附件5 环境敏感点分布图
附件6 平面布置、风险源分布及疏散路线图

附件7 各种物质危险特性

附件8 应急预案评估意见及评估小组名单
附件1 公司应急救援通讯录

附表1                 公司应急救援通讯录
	姓名
	行政职务
	应急职务
	联系方式

	
	
	
	座机
	手机

	苑希现
	总经理
	总指挥
	2042010
	13703191098

	梁锋
	副总经理
	副总指挥
	2044188
	13703191086

	王郢
	副总经理
	
	2042568
	15100929968

	侯月华
	副总经理
	
	2049888
	13803196135

	王臣良
	副总经理
	
	2044986
	13803191138

	王春雨
	副总经理
	
	2042007
	13933058657

	刘宏伟
	主管生产副总经理
	生产控制组组长
	2042009
	13903299510

	李宝柱
	生产部主任
	应急调度中心主任
	2044483
	13932906240

	施建强
	动力厂厂长
	环境监测组组长
	2042516
	13930909481

	蒋毅
	环保部部长
	
	2042088
	13932908567

	张云涛
	新光物业公司经理
	警戒保卫组组长
	2042271
	13803192275

	郝江敏
	炼铁厂厂长
	生产控制组副组长
	2042461
	13931921610

	胡黎宁
	炼钢厂厂长
	
	2042568
	13931912007

	杨成
	线材厂厂长
	
	2042409
	13930908758

	施建强
	动力厂厂长
	
	2042516
	13930909481

	郝江敏
	炼铁厂厂长
	抢修救灾组组长
	2042461
	13931921610

	胡黎宁
	炼钢厂厂长
	
	2042933
	13931912007

	杨成
	线材厂厂长
	
	2042409
	13930908758

	施建强
	动力厂厂长
	
	2042516
	13930909481

	李同友
	工会副主席
	善后处理组组长
	
	

	刘建翔
	储运中心主任
	后勤供应组组长
	
	13931989968

	赵丽云
	市五医院院长
	医疗救护组组长
	3772689
	13933701198

	韩玉林
	煤气防护站站长
	医疗救护组副组长
	2044160
	

	环境应急调度中心接警电话
	2042085、2042086


附件2 外部应急救援单位、专家组名单及联系方式

附表2        应急救援组织机构外部单位名单及联系方式
	编号
	单位
	联系方式

	1
	邢台市人民政府
	0319-3288801

	2
	邢台市环境保护局
	0319-2024465

	3
	邢台市环境监察支队
	12369

	4
	邢台市环境保护监测站
	0319-2058114

	5
	邢台市第五医院
	0319-2040120


附表3                  专家组名单及联系方式
	序号
	姓名
	单位
	联系方式

	1
	席骁
	邢台市环境保护监测站
	13180289009

	2
	高改焕
	邢台市环境科学院
	15931996866

	3
	李国庆
	邢台市环保技术服务中心
	13031911395

	4
	杨立坤
	德龙钢铁有限公司
	13780393266

	5
	刘宏伟
	邢台钢铁有限责任公司
	13903299510

	6
	辛敏
	邢台钢铁有限责任公司
	13930908268


附件7 各种物质危险特性

附件7.1 煤气

煤气危险特性见附表4。

附表4                煤气的危险特性一览表

	中文名称
	煤气
	危规号
	23030
	危险性类别
	第2.3类有毒气体

	理化特性
	外观与性状
	无色气体

	
	度(kg/Nm3)
	1.29～1.30

	
	溶解性
	微溶于水，熔于乙醇、苯等多种有机溶剂

	燃爆特性与消防
	燃烧性
	易燃
	闪点(℃)
	-50
	引燃温度(℃)
	750

	
	爆炸上限(%)
	72
	爆炸下限(%)
	35

	
	危险特性
	易燃、易爆气体，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。具有毒性，可引起人员中毒

	
	灭火方法
	灭火剂为：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	健康危害
	侵入途径
	吸入

	
	健康危害
	主要组成成分一氧化碳在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧

	
	急性中毒
	轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态蹒跚、浅至中度昏迷，血液碳血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等

	急救措施
	吸入
	立即将患者移至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧气。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米。严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储存注意事项
	易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。避免光照。应与氧气、压缩空气、氧化剂等隔离，切忌混储混运。该项目高炉煤气由高炉产生后通过管道送至用气点，不涉及煤气储存。




附件7.2 一氧化碳

一氧化碳危险特性见附表5。

附表5             一氧化碳的危险特性一览表
	第一部分   化学品标识

	化学品中文名称：
	一氧化碳
	化学品英文名称：
	Carbon Monoxide

	第二部分   成分/组成信息

	成份名称：
	纯品 √    混合物  
	CAS号：
	630-08-0

	第三部分   危险性概述

	危险性类别：
	第2.1类  易燃气体
	侵入途径：
	吸入

	健康危害：
	一氧化碳在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	燃爆危险：
	易燃

	第四部分   急救措施

	吸入：
	立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难时应给输氧气。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

	第五部分   消防措施

	危险特性：
	是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	灭火方法灭火剂：
	应立即切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。
灭火器类型：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳灭火器。

	泄漏应急处理：
	迅速将泄漏污染区的人员撤离至上风处。立即对泄漏点150米范围进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服，并尽可能切断泄漏源。对泄漏现场加强通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气排风机送至空旷地方，也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	第六部分   接触控制/个体防护

	最高容许浓度：
	中  国MAC(mg/m3)：30

前苏联MAC(mg/m3)：20

美  国TVL-TWA：OSHA  50ppm，57mg/m3；ACGIH  25ppm，29mg/m3

	工程控制：
	严加密封，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。

	眼睛防护：
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。

	身体防护：
	穿防静电工作服。



续附表5             一氧化碳的危险特性一览表

	手防护：
	戴一般作业手套。

	其它防护：
	工作现场禁止饮食、抽烟和饮水。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	第七部分       现场应急监测方法

	便携式气体检测仪器
	固体热传导式、定电位电解式、一氧化碳库仑检测仪、红外线一氧化碳检测仪

	常用快速化学分析方法
	五氧化二碘比长式检测管法、硫酸钯-钼酸铵比色式检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编、气体速测管

	第八部分     实验室监测方法

	监测方法
	来源
	类别

	非分散红外法
	GB9801-88
	空气

	非色散红外吸收法
	HJ/T44-1999
	固定污染源排气

	气相色谱法
	WS/T173-1999
	作业场所空气

	气相色谱法
	《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编
	空气

	铵检气管比色法
	《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编
	空气

	第九部分       理化特性

	外观及性状：
	无色无臭的气体。
	沸点(℃)：
	-191.4

	熔点(℃)：
	-199.1      
	相对密度(水＝1)：
	0.79

	引燃温度(℃)：
	610
	相对密度(空气＝1)：
	0.97

	闪点(℃)：
	＜-50
	最大爆炸压力(MPa)：
	0.720

	爆炸下限(%)：
	12.5
	临界温度(℃)：
	-140.2

	爆炸上限(%)：
	74.2
	临界压力(MPa)：
	3.50

	溶解性：
	溶于水，乙醇。

	主要用途：
	主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂。

	稳定性：
	稳定。      
	分解产物：
	

	禁配物：
	强氧化剂、碱类。
	聚合危害：
	不聚合。

	第十部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50：                   LC50：2069mg/m3 4小时(大鼠吸入)

	亚急性和慢性毒性：
	大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8小时/天，30天，出现生长缓慢，血红蛋白及细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3～6个月引起心肌损伤。

	急性中毒：
	轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。


目    录

1 总则………………………………………………………………………… 1

1.1 编制目的………………………………………………………………… 1

1.2 编制依据………………………………………………………………… 1

1.3 适用范围………………………………………………………………… 2
1.4 预案体系………………………………………………………………… 2

1.5 工作原则………………………………………………………………… 2

2 公司基本情况……………………………………………………………… 3

2.1 公司概况………………………………………………………………… 3

2.2 公司排污情况…………………………………………………………… 5

2.3 周边环境概况…………………………………………………………… 7
2.4 环境保护目标…………………………………………………………… 8
2.5 环境敏感区调查…………………………………………………………11
3 环境风险源辨识和评价……………………………………………………12
3.1 环境风险识别……………………………………………………………12
3.2 环境风险目标……………………………………………………………12
3.3 环境风险源评价…………………………………………………………15
3.4 环境风险类型……………………………………………………………22

4 应急组织体系与职责………………………………………………………23
4.1 应急救援组织体系………………………………………………………23
4.2 公司应急组织机构职责分工……………………………………………23
5 预防与预警…………………………………………………………………30
5.1 预防工作…………………………………………………………………30
5.2 环境风险源监控…………………………………………………………30
5.3 预警及相应措施行动……………………………………………………31
5.4 预警解除…………………………………………………………………32
6 应急响应……………………………………………………………………33
6.1 突发环境事件分级………………………………………………………33
6.2 公司环境应急响应分级…………………………………………………33
6.3 响应程序…………………………………………………………………33

7 应急处置……………………………………………………………………35

7.1 应急处置原则……………………………………………………………35

7.2 环境目标优先保护次序…………………………………………………35

7.3 现场处置程序……………………………………………………………35

7.4 现场处置措施……………………………………………………………35

8 应急监测……………………………………………………………………41
8.1 环境监测组………………………………………………………………41
8.2 环境监测设施……………………………………………………………41
8.3 应急监测要求……………………………………………………………42
8.4 点位布设、采样…………………………………………………………42
8.5 应急监测内容及监测方法………………………………………………44
9 应急终止……………………………………………………………………45
9.1 应急终止的条件…………………………………………………………45
9.2 应急终止的程序…………………………………………………………45
9.3 应急终止后的行动………………………………………………………45
10 信息报告 …………………………………………………………………47
10.1 内部报告 ………………………………………………………………47
10.2 信息上报 ………………………………………………………………47
10.3 信息搜集与发布 ………………………………………………………48
11 后期处置 …………………………………………………………………49
10.1 现场净化和环境恢复 …………………………………………………49
11.2 现场净化和环境恢复方法 ……………………………………………49
11.3 现场净化和环境恢复计划 ……………………………………………49
11.4 善后赔偿 ………………………………………………………………50
12 应急保障 …………………………………………………………………51
12.1 应急队伍保障 …………………………………………………………51
12.2 通信与信息保障 ………………………………………………………51
12.3 应急物资装备保障 ……………………………………………………51
12.4 交通运输保障 …………………………………………………………53
12.5 其它保障 ………………………………………………………………53
13 监督与管理 ………………………………………………………………54
13.1 预案演练 ………………………………………………………………54
13.2 应急培训 ………………………………………………………………55
13.3 奖惩 ……………………………………………………………………56
13.4 预案的评审、备案、发布和修订 ……………………………………56
14 附则 ………………………………………………………………………58
14.1 名词与术语 ……………………………………………………………58
14.2 预案的实施和生效时间 ………………………………………………58
15 附件 ………………………………………………………………………59
附件1：公司应急救援通讯录

附件2：外部应急救援单位、专家组名单及联系方式 
附件3：地理位置及水系图
附件4：煤气管网示意图 

附件5：环境敏感点分布图
附件6：平面布置、风险源分成及疏散路线图

附件7：各种物质危险特性
附件8：应急预案评估意见及评估小组名单

图 例


固态


液态


气态








善后处理组





不锈钢





精炼炉








煤





用户











焦炉煤气柜





焦炉煤气





焦粉








焦炉








应


急


指


挥中心





转炉煤气柜





转炉煤气





铁块





钢渣





萤石、增碳剂





废钢铁





铁合金





熔剂





转炉





铁水





用户





高炉煤气柜





高炉渣





高炉煤气





高  炉





用户





筛分





烧结矿





筛分





球团返矿





无烟煤





含铁杂料





熔剂





煤粉





精粉





烧结返矿





烧结机





煤粉





球团矿





精粉





膨润土





竖炉




















线材轧机














线材





氧化铁皮





4流方坯连铸机








钢坯





钢水






































焦碳





专家组





生产控制组





精品线材





新光实业/物业





市第五医院





抢险救灾组


抢险救援组





环境监测组





新光物业公司





副总指挥长





医疗救护组





公司应急救援队





应急调度中心





总指挥长





后勤供应组





警戒保卫组








·2·


